d001

d512

Auxx

Au01

数码Par灯说明书_室内RGBW

Au02

Au03

RED

GREEN

BLUE

Au04

Au05

Au06

WHILE

RED+GREEN

GREEN+BLUE

Au07

Au08

Au09

RED+BLUE

REN+GREEN+BLUE+WHILE

跳变（Au01- Au08）

-）

Au10

渐变

St00

St00

自动主机无频闪

St01

St16

自动主机频闪速度由慢到快

SP00

SP16

自动主机Au09 Au10速度由慢到快

r020

r255

红色最大亮度设置

G020

G255

绿色最大亮度设置

B020

B255

蓝色最大亮度设置

DMX模式

W020

W255

白色最大亮度设置

So01

So02

声控跳变

声控频闪

- DMX512控制：

| 通道 | 通道值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | 总调光 |
| CH2 | 0-255 | 红色调光 |
| CH3 | 0-255 | 绿色调光 |
| CH4 | 0-255 | 蓝色调光 |
| CH5 | 0-255 | 白色调光 |
| CH6 | 1-255 | 频闪控制 |
| CH7 | 0-127 | 单色组合 |
|  | 128-169 | 红绿跳变 |
|  | 170-210 | 七彩跳变 |
|  | 211-255 | 渐变 |